S7 Table. Peptides used for targeted proteomics by PRM-MS

| Protein | Abbreviation | Peptide (m/z) | Transitions | Retention time (min) | LOD (nM) | LOQ (nM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RibC (Rv1412) | ELT | H-ELTTLGSAAVGTR^-OH 638.3488++ | T [y11] - 1043.5719+ T [y10] - 942.5242+ L [y9] - 841.4766+ G [y8] - 728.3925+ S [y7] - 671.3710+ A [y6] - 584.3390+] | 17.812 | 3.37 | 10.22 |
| RibH (Rv1416) | GGA | H-GGAGVPDLPSLDASGVR^-OH 784.4074++ | P [y12] - 1236.6458+ L [y10] - 1024.5661+ P [y9] - 911.4820+ D [y6] - 614.3132+ V [y13] - 668.3608++ P [y12] - 618.8265++ | 24.723 | 6.04 | 18.31 |
|  | LAI | R.H-LAIVASSWHGK^-OH.I 584.8273++ | I [y9] - 992.5403+ V [y8] - 879.4563+ A [y7] - 780.3879+ S [y6] - 709.3507+ H [y3] - 349.2074+ A [y10] - 532.2924++ | 16.52 | 13.47 | 40.823 |